<Письмо> Росаккредитации от 25.01.2018 N 1681/05-СМ "О применении стандартов"

Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 31.01.2018

# МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

ПИСЬМО

от 25 января 2018 г. N 1681/05-СМ

О ПРИМЕНЕНИИ СТАНДАРТОВ

На основании пункта 6.3 Положения о Федеральной службе по аккредитации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2011 г. N 845, в соответствии с протоколом заседания рабочей группы по вопросам принятия решений о возможности применения национальных и межгосударственных стандартов, разработанных на основе (взамен) ранее действующих, для обеспечения деятельности Росаккредитации по аккредитации и подтверждению компетентности аккредитованных лиц от 7 декабря 2017 г. N 03-5-пр применение стандартов согласно приложению к настоящему письму при подтверждении соответствия продукции может осуществляться без дополнительного оснащения испытательных лабораторий (центров) испытательным оборудованием и средствами измерений, без повышения квалификации работников, без внесения изменений в процедуры и без расширения области аккредитации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, выполняющих работы по оценке соответствия.

Внедрение в практику работы испытательной лаборатории (центра) стандартов согласно прилагаемому перечню, включая обеспечение компетентности персонала, проводящего исследования (испытания) и измерения, должно осуществляться в порядке, предусмотренном ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 "Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий".

Соответствие реализации порядка проведения исследований (испытаний), измерений требованиям указанных выше стандартов оценивается при подтверждении компетентности испытательной лаборатории (центра) в соответствии со статьей 24 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 412-ФЗ "Об аккредитации в национальной системе аккредитации".

Обращаем внимание, что к заявлению о проведении процедуры подтверждения компетентности аккредитованного лица согласно приказу Минэкономразвития России от 23 мая 2014 г. N 288 прикладывается актуализированная область аккредитации.

С.В.МИГИН

# Приложение

| N п/п | Номер и наименование ранее действовавшего документа | Номер и наименование принятого документа |
| --- | --- | --- |
| 1. | ГОСТ 2477-65 "Нефть и нефтепродукты. Метод определения содержания воды" | ГОСТ 2477-2014 "Нефть и нефтепродукты. Метод определения содержания воды" |
| 2. | ГОСТ Р 55369-2012 "Аппаратура железнодорожной автоматики и телемеханики. Общие технические требования" | ГОСТ 34012-2016 "Аппаратура железнодорожной автоматики и телемеханники. Общие технические требования" |
| 3. | ГОСТ Р 54434-2011 "Оборудование железнодорожного подвижного состава. Испытания на удар и вибрацию" | ГОСТ 33787-2016 "Оборудование железнодорожного подвижного состава. Испытания на удар и вибрацию" |
| 4. | ГОСТ Р 56291-2014 "Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути. Технические условия" | ГОСТ 34078-2017 "Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути. Технические условия" |
| 5. | ГОСТ Р 55882.1-2013 "Электрооборудование железнодорожного подвижного состава. Часть 1. Общие условия эксплуатации и технические условия" | ГОСТ 33798.1-2016 "Электрооборудование железнодорожного подвижного состава. Часть 1. Общие условия эксплуатации и технические условия" |
| 6. | ГОСТ Р 55882.2-2013 "Электрооборудование железнодорожного подвижного состава. Часть 2. Электротехнические компоненты. Общие технические условия" | ГОСТ 33798.2-2016 "Электрооборудование железнодорожного подвижного состава. Часть 2. Электротехнические компоненты. Общие технические условия" |
| 7. | ГОСТ Р 55882.3-2013 "Электрооборудование железнодорожного подвижного состава. Часть 3. Автоматические выключатели постоянного тока. Общие технические условия" | ГОСТ 33798.3-2016 "Электрооборудование железнодорожного подвижного состава. Часть 3. Автоматические выключатели постоянного тока. Общие технические условия" |
| 8. | ГОСТ Р 55882.4-2013 "Электрооборудование железнодорожного подвижного состава. Часть 4. Выключатели автоматические переменного тока. Общие технические условия" | ГОСТ 33798.4-2016 "Электрооборудование железнодорожного подвижного состава. Часть 4. Выключатели автоматические переменного тока. Общие технические условия" |
| 9. | ГОСТ Р 55176.2-2012 "Совместимость технических средств электромагнитная. Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Часть 2. Электромагнитные помехи от железнодорожных систем в целом во внешнюю окружающую среду. Требования и методы испытаний" | ГОСТ 33436.2-2016 "Совместимость технических средств электромагнитная. Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Часть 2. Электромагнитные помехи от железнодорожных систем в целом во внешнюю окружающую среду. Требования и методы испытаний" |
| 10. | ГОСТ Р 55176.3.1-2012 "Совместимость технических средств электромагнитная. Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Часть 3-1. Подвижной состав. Требования и методы испытаний" | ГОСТ 33436.3-1-2015 "Совместимость технических средств электромагнитная. Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Часть 3-1. Железнодорожный подвижной состав. Требования и методы испытаний" |
| 11. | ГОСТ Р 55176.2-2012 "Совместимость технических средств электромагнитная. Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Часть 2. Электромагнитные помехи от железнодорожных систем в целом во внешнюю окружающую среду. Требования и методы испытаний" | ГОСТ 33436.2-2016 "Совместимость технических средств электромагнитная. Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Часть 2. Электромагнитные помехи от железнодорожных систем в целом во внешнюю окружающую среду. Требования и методы испытаний" |
| 12. | ГОСТ З0803-2002/ГОСТ Р 51175-98 "Колеса зубчатые тяговых передач тягового подвижного состава магистральных железных дорог. Технические условия" | ГОСТ 30803-2014 "Колеса зубчатые тяговых передач тягового подвижного состава. Технические условия" |
| 13. | ГОСТ Р 50953-2008 "Выбросы вредных веществ и дымность отработавших газов магистральных и маневровых тепловозов. Нормы и методы определения" | ГОСТ 33754-2016 "Выбросы вредных веществ и дымность отработавших газов автономного тягового и моторвагонного подвижного состава. Нормы и методы определения" |
| 14. | ГОСТ Р 55495-2013 "Моторвагонный подвижной состав. Требования к прочности и динамическим качествам" | ГОСТ 33796-2016 "Моторвагонный подвижной состав. Требования к прочности и динамическим качествам" |
| 15. | ГОСТ Р 54749-2011 "Устройство сцепное и автосцепное железнодорожного подвижного состава. Технические требования и правила приемки" | ГОСТ 33434-2015 "Устройство сцепное и автосцепное железнодорожного подвижного состава. Технические требования и правила приемки" |
| 16. | ГОСТ Р 54798-2011 "Устройства управления, контроля и безопасности железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля" | ГОСТ 33435-2015 "Устройства управления, контроля и безопасности железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля" |
| 17. | ГОСТ IEC 60811-1-1-2011 в части подраздела 8.1 "Измерение толщины изоляции" | ГОСТ IEC 60811-201-2015 "Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 201. Общие испытания. Измерение толщины изоляции" |
| 18. | ГОСТ IEC 60811-1-1-2011 в части подраздела 8.2 "Измерение толщины неметаллической оболочки" | ГОСТ IEC 60811-202-2015 "Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 202. Общие испытания. Измерение толщины неметаллической оболочки" |
| 19. | ГОСТ IEC 60811-1-1-2011 в части подраздела 8.3 "Измерение наружных размеров" | ГОСТ IEC 60811-203-2015 "Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 203. Общие испытания. Измерение наружных размеров" |
| 20. | ГОСТ IEC 60811-1-5-1-2011 в части раздела 9 "Измерение диэлектрической проницаемости компаундов наполнителей при 23 °С" | ГОСТ IEC 60811-301-2015 "Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 301. Электрические испытания. Измерение диэлектрической проницаемости компаундов наполнителей при 23°С" |
| 21. | ГОСТ IEC 60811-5-1-2011 в части раздела 10 "Измерение удельного электрического сопротивления компаундов наполнителей постоянному току при 23 °С и 100°С" | ГОСТ IEC 60811-302-2015 "Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 302. Электрические испытания. Измерение удельного электрического сопротивления компаундов наполнителей постоянному току при 23 °С и 100 °С" |
| 22. | ГОСТ IEC 60811-1-2-2011 в части подраздела 8.1 "Старение в термостате" и подраздела 8.4 "Метод измерения воздуха, проходящего через термостат" | ГОСТ IEC 60811-401-2015 "Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 401. Разные испытания. Методы теплового старения. Старение в термостате" |
| 23. | ГОСТ IEC 60811-1-3-2011 в части раздела 9 "Испытание на водопоглащение" | ГОСТ IEC 60811-402-2015 "Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 402. Разные испытания. Испытания на водопоглощение" |
| 24. | ГОСТ IEC 60811-2-1-2011 в части раздела 8 "Испытание на озоностойкость" | ГОСТ IEC 60811-403-2015 "Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 403. Разные испытания. Испытание сшитых композиций на озоностойкость" |
| 25. | ГОСТ IEC 60811-2-1-2011 в части раздела 10 "Испытание оболочек на малостойкость" | ГОСТ IEC 60811-404-2015 "Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 404. Разные испытания. Испытание оболочек кабеля на стойкость к минеральному маслу" |
| 26. | ГОСТ IEC 60811-3-2-2011 в части раздела 9 "Испытание на термическую стабильность изоляции и оболочек кабеля из поливинилхлоридных композиций" | ГОСТ IEC 60811-405-2015 "Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 405. Разные испытания. Испытание изоляции и оболочек кабеля из поливинилхлоридных композиций на термическую стабильность" |
| 27. | ГОСТ IEC 60811-4-1-2011 в части раздела 8 "Сопротивление растрескиванию вследствие напряжения полиэтиленовых и полипропиленовых композиций" | ГОСТ IEC 60811-406-2015 "Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 406. Разные испытания. Стойкость полиэтиленовых и полипропиленовых композиций к растрескиванию под действием напряжения" |
| 28. | ГОСТ IEC 60811-4-2-2011 в части раздела 11 "Измерение увеличения массы полиэтиленовых и полипропиленовых композиций" | ГОСТ IEC 60811-407-2015 "Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 407. Разные испытания. Измерение увеличения массы полиэтиленовых и полипропиленовых композиций" |
| 29. | ГОСТ IEC 60811-4-2-2011 в части приложения А "Испытание на длительную стабильность полиэтиленовых и полипропиленовых композиций" | ГОСТ IEC 60811-408-2015 "Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 408. Разные испытания. Испытание полиэтиленовых и полипропиленовых композиций на длительную стабильность" |
| 30. | ГОСТ IEC 60811-3-2-2011 в части раздела 8 "Испытание на потерю массы для изоляции и оболочек" | ГОСТ IEC 60811-409-2015 "Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 409. Разные испытания. Испытание на потерю массы для термопластичных изоляции и оболочек" |
| 31. | ГОСТ IEC 60811-1-1-2011 в части приложения В "Метод испытания на окислительную деструкцию при каталитическом воздействии меди токопроводящих жил с полиолефиновой изоляцией" | ГОСТ IEC 60811-410-2015 "Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 410. Разные испытания. Метод испытания токопроводящих жил с полиолефиновой изоляцией на окислительную деструкцию при каталитическом воздействии меди" |
| 32. | ГОСТ IEC 60811-1-5-2011 в части раздела 6 "Хрупкость при низкой температуре компаундов наполнителей" | ГОСТ IEC 60811-411-2015 "Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 411. Разные испытания. Хрупкость компаундов наполнителей при низкой температуре" |
| 33. | ГОСТ IEC 60811-1-2-2011 в части подраздела 8.2 "Старение в воздушной бомбе" | ГОСТ IEC 60811-412-2015 "Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 412. Разные испытания. Методы теплового старения. Старение в воздушной бомбе" |
| 34. | ГОСТ IEC 60811-1-1-2011 в части раздела 9 "Определение механических свойств композиций изоляции и оболочек" | ГОСТ IEC 60811-501-2015 "Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 501. Механические испытания. Испытания для определения механических свойств композиций изоляции и оболочек" |
| 35. | ГОСТ ВЕС 60811-1-3-2011 в части раздела 10 "Испытание изоляции на усадку" | ГОСТ IEC 60811-502-2015 "Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 502. Механические испытания. Испытание изоляции на усадку" |
| 36. | ГОСТ IEC 60811-1-3-2011 в части раздела 11 "Испытание оболочек на усадку" | ГОСТ IEC 60811-503-2015 "Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 503. Механические испытания. Испытание оболочек на усадку" |
| 37. | ГОСТ IEC 60811-1-4-2011 в части подразделов 8.1 и 8.2 "Испытание изоляции и оболочек на изгиб при низкой температуре" | ГОСТ IEC 60811-504-2015 "Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 504. Механические испытания. Испытания изоляции и оболочек на изгиб при низкой температуре" |
| 38. | ГОСТ IEC 60811-1-4-2011 в части подраздела 8.3 и 8.4 "Испытание изоляции и оболочек на удлинение при низкой температуре" | ГОСТ IEC 60811-505-2015 "Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 505. Механические испытания. Испытания изоляции и оболочек на удлинение при низкой температуре" |
| 39. | ГОСТ IEC 60811-2-1-4-2011 в части подраздела 8.5 "Испытание изоляции и оболочек на удар при низкой температуре" | ГОСТ IEC 60811-506-2015 "Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 506. Механические испытания. Испытание изоляции и оболочек на удар при низкой температуре" |
| 40. | ГОСТ IEC 60811-2-1-2011 в части раздела 9 "Испытание на тепловую деформацию" | ГОСТ IEC 60811-507-2015 "Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 507. Механические испытания. Испытания на тепловую деформацию для сшитых композиций" |
| 41. | ГОСТ IEC 60811-3-1-2011 в части раздела 8 "Испытание изоляции и оболочек под давлением при высокой температуре" | ГОСТ IEC 60811-508-2015 "Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 508. Механические испытания. Испытание изоляции и оболочек под давлением при высокой температуре" |
| 42. | ГОСТ IEC 60811-3-1-2011 в части "Испытание изоляции и оболочек на стойкость к растрескиванию (испытание на тепловой удар)" | ГОСТ IEC 60811-509-2015 "Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 509. Механические испытания. Испытание изоляции и оболочек на стойкость к растрескиванию (испытание на тепловой удар)" |
| 43. | ГОСТ IEC 60811-4-2-2011 в части раздела 10 "Испытание навиванием после теплового старения в воздухе" | ГОСТ IEC 60811-510-2015 "Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 510. Механические испытания. Специальные методы испытаний полиэтиленовых и полипропиленовых композиций. Испытание навиванием после теплового старения на воздухе" |
| 44. | ГОСТ IEC 60811-4-2-2011 в части раздела 10 "Определение показателя текучести расплава полиэтиленовых композиций" | ГОСТ IEC 60811-511-2015 "Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 511. Механические испытания. Определение показателя текучести расплава полиэтиленовых композиций" |
| 45. | ГОСТ IEC 60811-4-2-2011 в части раздела 8 "Прочность и относительное удлинение после разрыва кондиционирования при повышенной температуре" | ГОСТ IEC 60811-512-2015 "Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 512. Механические испытания. Специальные методы испытаний полиэтиленовых и полипропиленовых композиций. Прочность и относительное удлинение при разрыве после кондиционирования при повышенной температуре" |
| 46. | ГОСТ IEC 60811-5-1-2011 в части раздела 9 "Испытание навиванием после кондиционирования" | ГОСТ IEC 60811-513-2015 "Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 513. Механические испытания. Специальные методы испытаний полиэтиленовых и полипропиленовых композиций. Испытание навиванием после кондиционирования" |
| 47. | ГОСТ IEC 60811-5-2011 в части раздела 4 "измерение точки росы компаундов наполнителей" | ГОСТ IEC 60811-601-2015 "Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 601. Физические испытания. Измерение точки росы компаундов наполнителей" |
| 48. | ГОСТ IEC 60811-5-2011 в части раздела 5 "Масловыделение компаундов наполнителей" | ГОСТ IEC 60811-602-2015 "Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 602. Физические испытания. Масловыделение компаундов наполнителей" |
| 49. | ГОСТ IEC 60811-5-2011 в части раздела 7 "Определение общего кислотного числа компаундов наполнителей" | ГОСТ IEC 60811-603-2015 "Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 603. Физические испытания. Определение общего кислотного числа компаундов наполнителей" |
| 50. | ГОСТ IEC 60811-5-2011 в части раздела 8 "Определение отсутствия коррозийно-активных компонентов в компаундах наполнителей" | ГОСТ IEC 60811-604-2016 "Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 604. Физические испытания. Определение отсутствия коррозионно-активных компонентов в компаундах наполнителей" |
| 51. | ГОСТ IEC 60811-4-1-2011 в части раздела 11 "Определение содержания сажи и/или минерального накопителя в полиэтиленовых композициях на основе полиолефина методом термогравиметрического анализа" | ГОСТ IEC 60811-605-2016 "Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 605. Физические испытания. Определение содержания сажи и/или минерального наполнителя в полиэтиленовых композициях" |
| 52. | ГОСТ IEC 6081-1-3-2011 в части раздела 8 "Методы определения плотности" | ГОСТ IEC 60811-606 "Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытания неметаллических. Часть 606. Физические испытания. Методы определения плотности" |
| 53. | ГОСТ IEC 60811-4-1-2011 в части раздела 13 "Испытание по определению дисперсии сажи в полиэтиленовых и полипропиленовых композициях" | ГОСТ IEC 60811-607 "Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 607. Физические испытания. Испытания по определению дисперсии сажи в полиэтилене и полипропилене" (стандарт находится на стадии утверждения) |
| 54. | ГОСТ Р 54244-2010 (ИСО 29541:2010) "Топливо твердое минеральное. Инструментальный метод определения углерода, водорода и азота" | ГОСТ 32979-2014 (ISO 29541:2010) "Топливо твердое минеральное. Инструментальный метод определения углерода, водорода и азота" |
| 55. | ГОСТ Р 52917-2008 (ИСО 11722:1999, ИСО 5068-2:2007) "Топливо твердое минеральное. Методы определения влаги в аналитической пробе" | ГОСТ 33503-2015 (ISO 11722:2013, ISO 5068-2:2007) "Топливо твердое минеральное. Методы определения влаги в аналитической пробе" |
| 56. | ГОСТ Р 54222-2010 (ИСО 11724:2004) "Топливо твердое минеральное. Определение содержания общего фтора" | ГОСТ 32982-2014 (ISO 11724:2004) "Топливо твердое минеральное. Определение содержания общего фтора" |
| 57. | ГОСТ Р 54243-2010 (ИСО 15237:2003) "Топливо твердое минеральное. Определение содержания общей ртути" | ГОСТ 32980-2014 (ISO 15237:2003) "Топливо твердое минеральное. Определение содержания общей ртути" |
| 58. | ГОСТ Р 54238-2010 (ИСО 540:2008) "Топливо твердое минеральное. Определение плавкости золы" | ГОСТ 32978-2014 (ISO 540:2008) "Топливо твердое минеральное. Определение плавкости золы" |
| 59. | ГОСТ 8930-94 "Угли каменные. Метод определения окисленности" | ГОСТ 8930-2015 "Угли каменные. Метод определения окисленности" |
| 60. | ГОСТ 8606-93 (ИСО 334-92) "Топливо твердое минеральное. Определение общей серы. Метод Эшка" | ГОСТ 8606-2015 (ISO 334:2013) "Топливо твердое минеральное. Определение общей серы. Метод Эшка" |
| 61. | ГОСТ 2160-92 "Топливо твердое минеральное. Методы определения плотности" | ГОСТ 2160-2015 "Топливо твердое минеральное. Определение действительной и кажущейся плотности" |
| 62. | ГОСТ 1186-87 "Угли каменные. Метод определения пластометрических показателей" | ГОСТ 1186-2014 "Угли каменные. Метод определения пластометрических показателей" |
| 63. | ГОСТ Р 54240-2010 (ИСО 1952:2008) "Топливо твердое минеральное. Определение металлов, экстрагируемых разбавленной соляной кислотой" | ГОСТ 32983-2014 (ISO 1952:2008) Топливо твердое минеральное. Определение металлов, экстрагируемых разбавленной соляной кислотой |
| 64. | ГОСТ Р 53672-2009 "Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности" | ГОСТ 12.2.063-2015 "Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности" |
| 65. | ГОСТ Р МЭК 60034-14-2008 "Машины электрические вращающиеся. Часть 14. Механическая вибрация некоторых видов машин с высотой оси вращения 56 мм и более. Измерения, оценка и пределы вибрации" | ГОСТ IEC 60034-14-2014 "Машины электрические вращающиеся. Часть 14. Механическая вибрация некоторых видов машин с высотами вала 56 мм и более. Измерения, оценка и пределы жесткости вибраций" |
| 66. | ГОСТ Р 52776-2007 "Машины электрические вращающиеся. Номинальные данные и характеристики" | ГОСТ IEC 60034-1-2014 "Машины электрические вращающиеся. Часть 1. Номинальные значения параметров и эксплуатационные характеристики" |
| 67. | ГОСТ 12572-93 "Сахар-песок и сахар-рафинад. Методы определения цветности" | ГОСТ 12572-2015 "Сахар. Метод определения цветности" |
| 68. | ГОСТ Р ИСО 4710-2002 "Пробки корковые цилиндрические для игристых и газированных вин. Общие технические требования" | ГОСТ ISO 4710-2015 "Пробки корковые цилиндрические для игристых и газированных вин. Общие технические требования" |
| 69. | ГОСТ Р 53767-2010 "Средства укупорочные полимерные и комбинированные для парфюмерно-косметической продукции. Общие технические условия" | ГОСТ 33214-2015 "Средства укупорочные полимерные и комбинированные для парфюмерно-косметической продукции. Общие технические условия" |
| 70. | ГОСТ Р ИСО 9727-2-2012 "Пробки корковые цилиндрические. Методы определения физических свойств. Часть 2. Определение массы и кажущейся плотности для агломерированных корковых пробок" | ГОСТ ISO 9727-2-2016 "Пробки корковые цилиндрические. Методы определения физических свойств. Часть 2. Определение массы и кажущейся плотности для агломерированных корковых пробок" |
| 71. | ГОСТ Р ИСО 9727-6-2012 "Пробки корковые цилиндрические. Методы определения физических свойств. Часть 6. Определение влагонепроницаемости" | ГОСТ ISO 9727-6-2016 "Пробки корковые цилиндрические. Методы определения физических свойств. Часть 6. Определение влагонепроницаемости" |
| 72. | ГОСТ Р ИСО 9727-1-2009 "Пробки корковые цилиндрические. Методы определения физических свойств. Часть 1. Определение размеров" | ГОСТ ISO 9727-1-2016 "Пробки корковые цилиндрические. Методы определения физических свойств. Часть 1. Определение размеров" |
| 73. | ГОСТ Р ИСО 9727-3-2010 "Пробки корковые цилиндрические. Методы определения физических свойств. Часть 3. Определение содержания влаги" | ГОСТ ISO 9727-3-2016 "Пробки корковые цилиндрические. Методы определения физических свойств. Часть 3. Определение содержания влаги" |
| 74. | ГОСТ Р 51214-98 "Средства укупорочные. Общие положения по безопасности, маркировке и правилам приемки" | ГОСТ 32179-2013 "Средства укупорочные. Общие положения по безопасности, маркировке и правилам приемки" |
| 75. | ГОСТ Р 51958-2002 "Средства укупорочные полимерные. Общие технические условия"; ГОСТ Р 51958-2013 "Средства укупорочные полимерные. Общие технические условия" | ГОСТ 32626-2014 "Средства укупорочные полимерные. Общие технические условия" |
| 76. | ГОСТ Р 52267-2004 "Бочки металлические для пищевых жидкостей. Технические условия" | ГОСТ 33810-2016 "Бочки металлические для пищевых жидкостей. Технические условия" |
| 77. | ГОСТ Р 52579-2006 "Тара потребительская из комбинированных материалов. Общие технические условия" | ГОСТ 32736-2014 "Упаковка потребительская из комбинированных материалов. Общие технические условия" |
| 78. | ГОСТ Р 52789-2007 "Бутылки из полиэтилентерефталата для пищевых жидкостей. Общие технические условия" | ГОСТ 32686-2014 "Бутылки из полиэтилентерефталата для пищевых жидкостей. Общие технические условия" |
| 79. | ГОСТ Р ИСО 9727-4-2010 "Пробки корковые цилиндрические. Методы определения физических свойств. Часть 4. Определение восстановления размеров после сжатия" | ГОСТ ISO 9727-4-2016 "Пробки корковые цилиндрические. Методы определения физических свойств. Часть 4. Определение восстановления размеров после сжатия" |
| 80. | ГОСТ Р ИСО 9727-7-2010 "Пробки корковые цилиндрические. Методы определения физических свойств. Часть 7. Определение количества пыли" | ГОСТ ISO 9727-7-2016 "Пробки корковые цилиндрические. Методы определения физических свойств. Часть 7. Определение содержания пыли" |
| 81. | ГОСТ Р ИСО 22308-2006 "Пробки корковые. Сенсорный метод контроля" | ГОСТ ISO 22308-2016 "Пробки корковые. Сенсорный метод контроля" |